汕尾职业技术学院采购

询

价

文

件

采购项目名称：汕尾职业技术学院安装A、B区学生宿舍楼走廊水龙头项目

【采购项目编号: SWZYCG2020-06】

汕尾职业技术学院后勤管理处

第一部分 询价邀请函

各供应商:

汕尾职业技术学院后勤管理处，就“汕尾职业技术学院安装A、B区学生宿舍楼走廊水龙头”项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：SWZYCG2020-06。

二、采购项目名称：汕尾职业技术学院汕尾职业技术学院安装A、B区学生宿舍楼走廊水龙头项目

三、采购预算：￥33078.71元整，总报价超过预算金额的为无效报价。

四、供应商资格：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供书面声明）；

3、本项目不接受联合体报价。

五、符合资格的供应商应当在2020年2月26日上午8时30分起至2020年2月 28日下午5时30分止（工作时间）到汕尾职业技术学院提供以下资料：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》副本原件及正本复印件（加盖公章），如三证合一，请提供《企业营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）；

2、法人代表身份证原件及复印件（加盖公章），如有委托，法人代表身份证复印件（加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书（加盖公章），被委托人身份证原件及复印件（加盖公章）。

六、响应文件递交截止时间点：2020年2月 29 日上午10时。

七、响应文件递交地点：汕尾职业技术学院科学楼科学楼三楼会议室。

八、递交时间：2020年2月 29 日上午9时30分至10时00分，逾期将不予受理。

九、联系方式：

联系人：邱老师   郭老师              电话：0660-3376648   13729572456

地址：广东省汕尾市城区文德路

汕尾职业技术学院后勤管理处

2020年2月26日

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围、提供复印件加盖公章）

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面说明，加盖公章）；

3、本项目不接受联合体报价。

二、采购项目内容

| 项目一: A1栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 46 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 32 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目二: A2栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目三: A3栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目四: A4栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目五: A5栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目六:A6栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目七: A7栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目八: A8栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目九: A9栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十: A10栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十一: A11栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十二: A12栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 45 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 31 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十三: A13栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 90 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 18 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 12 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 62 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 12 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 12 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十四: B1栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十五: B2栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4、供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、采购项目商务要求

1、预算金额：￥33078.71元，总报价超过预算价格为无效报价。

2、投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或中标价，其中包括货品价格、税费、安装、施工、运杂费、检测费、项目措施费、施工材料搬运费、办公场所施工配合费及不可预见费用等；成交供应商投标总价为签订合同价格。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

3、承包范围：包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，包调试、试运行、验收，包保修及本项目维修实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

4、为完成本项目的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在投标报价内，项目结算时不另行追加。

5、安装地点:采购人指定地点

6、交付期限：签订合同后10个自然日内完成，验收交付。

7、付款方式：

项目完成，经甲方组织有关人员对项目进行验收，验收合格后，一次性支付合同款；

五、其它要求

1、投标人一旦成交，合同生效后2天内必须进场施工，不得因资金不到位而延误交付使用时间；

2、成交供应商必须自行清运施工所产生的垃圾；

3、成交供应商施工期间必须文明安全操作，保障安全，如发生安全事故由成交供应商自行负责；

4、项目实施期间用电由建设单位指定接驳点；

第三部分  报价文件格式

汕尾职业技术学院采购

询价响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：   年    月    日

## 一、资格性文件

#### 1.1响应函

汕尾职业技术学院：

依据贵方采购项目名称：    （采购项目编号：   ) 项目的询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交下述文件正本_1_份，副本 2 份。

1. 资格性文件

2. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.询价有效期为递交询价响应文件之日起90天，成交供应商询价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次谈判中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

询价供应供名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

询价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

询价供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾职业技术学院

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：          年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                       机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾职业技术学院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：                （盖章）       法定代表人：       （签名或盖私章）

有效期限：至       年     月    日         签发日期：

附：代理人性别：        年龄：                 职务：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                    经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司询价响应文件成交注的询价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

1.3关于资格的声明函

致：汕尾职业技术学院：

关于贵方采购项目名称:____________（采购项目编号：          ）询价，本单位愿意提交响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．营业执照。

2．税务登记证。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面说明，加盖公章）。

4.服务时限承诺书。

……

（相关证明文件附后）

本单位保证全部询价响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

申请人代表签字（或加盖私章）：

申请人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

二、价格部分

报价一览表

| 项目一: A1栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 46 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 32 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目二: A2栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目三: A3栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目四: A4栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目五: A5栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目六:A6栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目七: A7栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目八: A8栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目九: A9栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十: A10栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十一: A11栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十二: A12栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 45 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 31 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十三: A13栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 90 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 18 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 12 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 62 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 12 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 12 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十四: B1栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
| 项目十五: B2栋学生宿舍楼走廊安装水龙头工程量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目\名称\规格\品牌 | 计量单位 | 工程数量 | 单价金额(元) | 合价金额(元) |
| 1 | 明设安装DN32给水管 | 米 | 52 |  |  |
| 2 | 明设安装DN25给水管 | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 明设安装DN20带锁铜水龙头 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 明设安装DN32铜球阀 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | DN63给水管开口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明设安装DN32给水管不锈管卡 | 只 | 36 |  |  |
| 7 | 明设安装25*20铜齿湾 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 明设安装32*20铜齿三通 | 只 | 6 |  |  |
| 9 | 钻水泥楼板过墙孔及防水回补 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 项目小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写;（￥ ） |  |  |  |

注：

1.报价供应商须按要求填写所有信息。

2.报价中必须包括项目清单所发生的设备价格、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是询价响应文件的必要文件，是询价响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日